2026年度消防安全用品采购项目

项目编号：CG2026091501

采购人：佛山市三水物资集团有限公司

2026 年 9 月

第一章 询比须知	- 1 -

询比须知前附表	- 1 -

1.1  总  则	- 3 -

1.2  采购文件	- 4 -

1.3  应答文件	- 5 -

1.4  应答	- 6 -

1.5  合同授予	- 6 -

第二章 合同	- 7 -

第三章  应答文件格式	- 7 -

3.1  应答文件封面	- 8 -

3.2  应答承诺书	- 9 -

3.3  法定代表人身份证明	- 10 -

3.4  法定代表人授权书	- 11 -

3.5  报价函	- 12 -

3.6  偏离表	- 13 -

3.7  其他资料	- 19 -

- 询比须知

### 询比须知前附表

| 序号 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 佛山市三水物资集团有限公司 |
|  | 标的名称 | 2026年度消防安全用品采购项目 |
|  | 项目编号 | CG2026091501 |
| 2 | 年度预算金额 | 87,000.00元（含税），说明：响应报价不能高于预算总价，否则视为无效响应文件。 |
|  | 供货期限 | 自合同签订之日起一年，服务期内需根据采购人实际需求采取分批或整批供货，供应商自收到发货通知之日起5个工作日内完成交货，供应商应严格按照采购人指定的批次、时间、数量及质量要求，按时将货物送达指定地点，并完成消防安全用品的验收与交接。 |
|  | 采购范围 | 2026年度消防安全用品采购，拟通过集中采购消防安全用品,满足采购人的消防安全用品需求。 |
| 3 | 资格要求 | 1．应答人具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件的复印件加盖公章）； 2.提供资格信用承诺函（详见格式文件）； 3.本项目不接受联合体应答。 注：两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时响应报价，一经发现将均作无效报价：（1）法定代表人/负责人为同一人的； （2）存在控股、管理关系的。 |
| 4 | 采购文件发放时间 | 2026年9月28日 |
| 5 | 采购文件的澄清 | 询比供应商对采购文件有异议的应在应答截止时间1天前以书面形式提出。 |
| 6 | 应答有效期 | 90天 |
| 7 | 评选方式 | 报价最低者中选，如果报价相同的情况下采用随机抽取的方式确定中选供应商 |
| 8 | 应答文件递交 | 1.应答截止时间：2026年10月8日17时30分前，递交响应文件。 2.递交应答文件地址：佛山市三水区西南街道广海大道西70号（三水物资集团203室）或将应答文件的彩色扫描件发送至对应邮箱（报价递交邮箱：sswzjtcg@126.com） 3.联系方式：张先生、0757-87776386 4.自报价截止之日起5个工作日内我集团将根据采购评审规则对有效报价文件进行评选，确定成交人后通知报价人，如报价人最终被确定为以上服务的承接人，应确保能够以高效、勤勉、尽责、保密的原则完成我集团委托的事务。 |

本表关于采购标的物的具体要求是对询比须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

1.1  总  则

1.1.1项目概况

2026年度消防安全用品采购，拟通过集中采购消防安全用品,满足采购人的消防安全用品需求。

1.1.2 供货期限

自合同签订之日起一年，服务期内需根据采购人实际需求采取分批或整批供货，供应商自收到发货通知之日起5个工作日内完成交货，供应商应严格按照采购人指定的批次、时间、数量及质量要求，按时将货物送达指定地点，并完成消防安全用品的验收与交接。

1.1.3 结算方式：

实际采购数量以采购人具体需求确定为准，结算金额为成交单价（含税）*采购人具体需求数量。货到并验收合格后15个工作日内，供应商开具全额合规增值税发票，采购人支付相应款项。

1.1.4 质量要求

质保期限：质保期至少一年（国家有“三包”政策的按规定执行），质保期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，在接到采购人电话或者书面通知故产品出现质量问题时1小时响应，供应商负责在24小时内将采购人报修的产品进行免费维修，所有维修更换部件三天内到达现场。

验收标准：按国家（行业）标准、采购文件、成交供应商的响应文件及承诺函进行验收。供应商保证货物与合同确定的品名、规格型号、参数要求、数量等信息一致。供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

其他要求：货物到达采购人指定地点后5个日历天内完成货物的质量验收，货物质量验收合格后方可进入设备安装调试阶段，设备经过安装调试并达到正常运行后，供应商书面向采购人申请验收，验收合格后，由双方共同签署验收文件。

1.1.5 资格要求

1.1.5.1资格要求：详见询比须知前附表。

1.1.5.2询比供应商参加本次活动过程中发生的所有费用自理。

1.1.6 保密

参与本次采购活动的双方应对采购文件和应答文件中的商务及技术等保密，否则，应对由此造成的后果承担法律责任。

1.1.7 采购文件获取方式

1.1.7.1 发放时间：详见询比须知前附表。

1.1.7.2 采购文件发放方式：通过公告公示。

1.2  采购文件

1.2.1 文件的组成

1.2.1.1本采购文件包括

（1）询比须知；

（2）合同；

（3）应答文件格式。

1.2.1.2采购人对采购文件所作的澄清、修改构成采购文件的组成部分。当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

1.2.2 采购文件的澄清：详见询比须知前附表。

1.2.3 采购文件的修改：采购人可以以书面或公告形式修改采购文件，并通知询比供应商。采购文件的修改内容可能影响应答文件编制的，采购人应顺延提交应答文件的截止时间。

1.3  应答文件

1.3.1应答文件的组成

1.3.1.1应答文件应包括下列内容：

（1）应答承诺书

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权书

（4）报价函

（5）偏离表

（6）供应商资格信用承诺函

（7）其他资料

1.3.2应答报价：详见报价函。

1.3.3应答有效期

1.3.3.1 应答有效期时间：详见询比须知前附表。

1.3.3.2 出现特殊情况需要延长应答有效期的，采购人以书面形式通知询比供应商延长应答有效期。询比供应商同意延长的，不得要求修改或撤销其应答文件。

1.3.4应答文件的编制

1.3.4.1应答文件应按第三章“应答文件格式”进行编写，并签字盖章。如有必要，可以增加附页，作为应答文件的组成部分。

1.3.4.2 应答文件应当对采购文件有关工期或服务期、应答有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

1.4  应答

1.4.1应答文件递交截止时间：详见询比须知前附表。

应答文件递交地址：详见询比须知前附表。

1.4.2 应答文件的修改与撤回

1.4.2.1询比供应商在递交应答文件后，在应答文件递交截止日前，可以修改或撤回其应答。

1.4.2.2在应答文件递交截止日后，询比供应商不得对其应答内容做任何修改。

1.5  合同授予

1.5.1确定成交商

采购人根据询比供应商应答文件确定其是否为成交商。

1.5.2 成交通知

在规定的应答有效期内，采购人以书面形式向成交商发出成交通知书。

1.5.3 签订合同

1.5.3.1成交商充分知悉并完全同意，佛山市三水物资集团有限公司及其下属企业为本合同的签约主体，合同款项由各相关主体承担。应当根据采购文件及成交商的应答文件和成交商订立书面合同。成交商对此不持有任何异议，并完全响应该条件设置。特别提示，该条款为成交商必须响应的条件。成交商无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人将取消其成交资格。

1.5.3.2合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

- 合同

（采购合同成交后提供）

第三章  应答文件格式

## 3.1  应答文件封面

采购项目名称：

采购项目编号：

应  答  文  件

供应商：            （加盖公章）

年    月    日

3.2  应答承诺书

致：佛山市三水物资集团有限公司

根据采购人（项目名称）项目（项目编号）邀请，我司承诺如下：

1.认可、响应采购文件中的所有内容；愿意遵守采购文件的所有要求，严格执行采购文件的规定。承担采购文件规定的成交人的全部责任和义务。

2.己详细审查全部采购文件，包括采购文件补疑文件（如有）。我方完全理解并同意。

3.与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

联系人：

联系方式：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：   年    月    日

3.3  法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月         日

经营期限：

姓    名：                 身份证号码：

联系电话（手机）：

性别：        年龄：      职务：

系            （报价单位名称）           的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖章）

日  期：       年    月   日

法定代表人的身份证正反面复印件：

注：1.报价单位应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知报价单位，否则由此引起的一切后果由报价单位承担。

2.本法定代表人身份证明书内必须附上法定代表人的身份证复印件（加盖报价单位公章）。

3.4  授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关（项目名称）的报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

报 价单 位：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年    月    日

委托代理人的身份证正反面复印件

注：1.报价单位应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知报价单位，否则由此引起的一切后果由报价单位承担。

3.5  报价函

致：佛山市三水物资集团有限公司

我司高兴接受贵司邀请，经详细研读贵司《2026年度消防安全用品采购项目采购文件》，经慎重考虑，我司完成本次货物的报价为：

货物报价（含税）    元人民币（大写：    ）；不含税金额            元人民币，税率：    %；

质保期：     年。

我司承诺如下：

1．报价包含整套产品及零配件的购置、指导安装调试费、对采购人相关人员进行培训、售后服务发生的相关费用、税费及合同实施过程中不可预见的费用等。

2．按采购文件的规定履行合同责任和义务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。

3．已详细解读全部采购文件，包括编号、补遗书（如有）。

4．遵从本次应答有效期。

5．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价投标。

6．不得将本次项目或合同的有关资料向第三方透露。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代理人签字：

年    月    日

3.6  分项报价表

项目名称：2026年度消防安全用品采购项目

项目编号：CG2026091501

| 消防用品 | 材质规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全出口指示 | 功率：5W及以下 灯体材质：玻璃 灯具带光源 光源类型：LED灯.控制方式：按键式 应急时间：1小时以上 | 支 | 38 |  |  |  |
| 警示带 | 颜色：红白 材质：帆布 规格：宽度5厘米、长度80米 | 圈 | 100 |  |  | 熏蒸使用（布质） |
| 手提式干粉灭火器 | 灭火剂充装量：6KG 灭火剂类型：干粉 产品规格： 16X56 使用方式：手持 瓶身材质：碳钢 | 个 | 15 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 灭火剂充装量：4KG 灭火剂类型：干粉 产品规格：23X49 使用方式：手持 瓶身材质：碳钢 | 个 | 35 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 灭火剂充装量：4KG 灭火剂类型：干粉 产品规格：13X40 使用方式：手持 瓶身材质：碳钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 灭火剂充装量：2KG 灭火剂类型：干粉 产品规格：11X37.5 使用方式：手持 瓶身材质：碳钢 | 个 | 10 |  |  |  |
| 手提式ABC干粉灭火器 | 灭火剂充装量：4KG 灭火剂类型：干粉 产品规格：13X40 使用方式：手持 瓶身材质：碳钢 | 支 | 156 |  |  |  |
| 手提式水基灭火器 | 灭火剂充装量：6L 灭火剂类型：水剂 产品规格：17X60 使用方式：手持 瓶身材质：碳钢 | 个 | 16 |  |  |  |
| 应急灯 | 功率：5W及以下 灯身材质：铁 灯具带光源 光源类型：LED灯 控制方式：按键式 应急时间：0.5小时以上 | 支 | 48 |  |  |  |
| 消防应急照明灯 | 功率：5W及以下 灯身材质：铁 灯具带光源 光源类型：LED灯 控制方式：按键式 应急时间：0.5小时以上 | 盏 | 67 |  |  |  |
| 消防应急指示灯（左向、右向、双方向、安全出口） | 功率：5W及以下 灯体材质：玻璃 灯具带光源 光源类型：LED灯.控制方式：按键式 应急时间：1小时以上 | 盏 | 101 |  |  |  |
| 65消防水带 | 型号：8-65-50 水带工作压力：8公斤 水带口径：65毫米 长度：50米 材质：里衬聚氨酯/外衬涤纶长丝 | 套 | 117 |  |  |  |
| 警示牌 | 警示牌类型：警示 图案类型：图形，文字（可定制） 版面材质：PVC 尺寸：40X50 | 件 | 40 |  |  |  |
| 警示带 | 颜色：红白 材质：PE新料 规格：宽度5厘米、长度80米 | 卷 | 21 |  |  |  |
| 安全带 | 人体固定方式：五点式 安全绳类型：缓冲包式安全绳 材质：涤纶背带 承重：150公斤以上 长度：2-3米 | 条 | 10 |  |  |  |
| 地上栓 | 产品材质：球墨铸铁 产品牙口：铜扣 外表处理：全烤漆 | 个 | 12 |  |  |  |
| 防坠器 | 承重：150公斤以上 材质：铝合金 | 台 | 10 |  |  |  |
| 安全帽 | 材质：ABS/HDPE | 顶 | 35 |  |  |  |
| 消防扳手 | 材质：铸铁 制式：公制 厚度：3厘米及以上 | 把 | 25 |  |  |  |
| 消防铲 | 材质：木柄/不锈钢 长度：1米以上 | 只 | 14 |  |  |  |
| 消防桶 | 容量：12L 材质：烤漆铁制/不锈钢 | 个 | 12 |  |  |  |
| 900警铃消防栓箱 | 长：80cm 宽：24cm 厚：1mm 材质：1.0不锈钢 | 个 | 60 |  |  |  |
| 65消防栓箱 | 长：65cm 宽：45cm 厚：1mm 材质：1.0不锈钢 | 个 | 30 |  |  |  |
| 4*2灭火器箱 | 长：50cm 宽：18cm 厚：1mm 材质：1.0不锈钢 | 个 | 80 |  |  |  |
| 防毒面具 | 产品标准：GB21976.7-2012 | 个 | 150 |  |  |  |
| 消防演习烟雾 | 烟雾颜色：橙色 | 个 | 8 |  |  |  |
| 烟雾弹 | 烟雾颜色：可自选 | 个 | 2 |  |  |  |
| 保养卡 | 尺寸：8X13 | 张 | 282 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3.上述数量、总金额为参考，仅为了本次价格评审使用，并不代表采购人的实际需求。但供应商所报单价将成为合同期内所执行的价格，结算以采购人实际采购的数量乘以单价所得的总金额核算。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代理人签字：

年    月    日

3.7  偏离表

偏离表

供应商名称：          采购编号：           标包：

| 序号 | 采购文件条目号 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照采购文件技术规格，逐条申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所应答的的具体参数值。如无差异则填写无差异。

供应商：（加盖公章）

年      月     日

3.8  供应商资格信用承诺函

- 致：佛山市三水物资集团有限公司

- 我方参与（项目名称）的采购活动，现承诺如下：

- 我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、国家和广东省有关法律、法规、规章制度及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 承诺单位（全称并加盖公章）：

日期：

3.9  其他资料

应答人所需提供的营业执照、拟投货物产品介绍等及其他资料